## Grundlagen
Energieliefer-Contracting ¦ ELV, Anlage 1 - Vertragsdatenblatt
Grundlagen | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
Versorgungsbeginn
Versorgungslaufzeit |  | Jahre
Zwischentermine
Vorgesehener Beginn vorbereitender baulicher Maßnahmen
Gewählte Versorgungsvariante
Es muss eine der beiden folgenden Varianten durch den Bieter angekreuzt werden.
Die Versorgung erfolgt aus einem Fernwärmenetz des Bieters
Die Versorgung erfolgt aus vor Ort durch den Bieter errichten/m Energieerzeuger(n) auf überlassenem Grundstück bzw. in überlassenen Räumlichkeiten.
Weitere Angaben durch den Bieter nur erforderlich, wenn kein Anschluss an ein Fernwärmenetz erfolgt.
Angebotene Grundstücksfläche |  | m2
Davon benötigte Grundstücksfläche |  | m2
Angebotene Raumfläche |  | m2
Davon benötigte Raumfläche |  | m2
Pachtzins Grundstücksfläche (netto) |  | €/(m2*a)
Pachtzins Raumfläche (netto) |  | €/(m2*a)
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

## Preise
Energieliefer-Contracting ¦ ELV, Anlage 1 - Vertragsdatenblatt
Preise | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
Fundstellen für Basiswerte: siehe Energieliefervertrag
Basiswerte für die Preisanpassung
Basiswert Investitionsgüterindex Io
Basiswert Index d. durchschnittlichen Bruttostundenverdienste Lo
Basiswert Index für Erdgas (Verteilung) gemäß Erdgas0
Basiswert Preisansatz für Heizöl gemäß Heizöl0 |  | €/hl
Basiswert Index für Holz in Form v. Plättchen od. Schnitzel Rego
Basiswert Preisindex für Betriebsstrom So
Kenndaten bei Versorgungsbeginn
Grundpreis
Basiswert Jahresgrundpreis (netto) GPo |  | €/a
Fixanteil Jahresgrundpreis FixGP |  | %
VI (Variabler Anteil Jahresgrundpreis Investitionen) |  | %
VL (Variabler Anteil Jahresgrundpreis Lohn) |  | %
Arbeitspreis
Basiswert Arbeitspreis (netto) APo |  | €/MWh
Fixanteil Arbeitspreis FixAP |  | %
VErdgas (Variabler Anteil Arbeitspreis fossiler Brennstoffe) |  | %
VHeizöl (Variabler Anteil Arbeitspreis fossiler Brennstoffe) |  | %
Vreg (Variabler Anteil Arbeitspreis reg. Energieträger) |  | %
VStrom (Variabler Anteil Arbeitspreis Betriebsstrom) |  | %
Angebotssumme (netto) (Summe Grundpreis + Arbeitspreis*voraussichtliche Liefermenge) | 0 | €/a
Monatliche Abschlagszahlung bei Beginn der Versorgung (1. Vertragsjahr) (netto) | 0 | €/Monat
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

## Technische Vorgaben
Energieliefer-Contracting ¦ ELV, Anlage 1 - Vertragsdatenblatt
Technische Vorgaben |  | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
Betriebsparameter
Anschluss-/Abnahmedaten
Gesamt-Heiz- / Kälte- last an der Übergabestelle |  | kW
Voraussichtliche Gesamt-Liefermenge |  | MWh/a
Zentrale Brauchwarmwasserbereitung | ja | nein
anteilige Leistung Brauchwarmwassererwärmung |  | kW
Voraussichtliche anteilige Liefermenge Brauch-Ww. |  | MWh/a
Auslegungsparameter Sekundärnetz
Auslegungs-Vorlauftemperatur |  | °C
Auslegungs-Rücklauftemperatur |  | °C
Fall Wärmeversorgung
Minimale Vorlauftemperatur (zwischen den Werten linearer Übergang): |  | °C, bei Lufttemperaturen ab 5°C und wärmer
°C, bei Lufttemperaturen ab -5°C und kälter
Maximale Rücklauftemperatur |  | °C
Fall Kälteversorgung
Vorlauftemperatur: |  | °C
Rücklauftemperatur: |  | °C
Betriebsdruck der Anlage des Auftraggebers |  | bar
Differenzdruck des Verteilnetzes des Auftraggebers an der Übergabestelle |  | bar
Nennweite des Flansches an der Übergabestelle |  | DN
Vorgaben/Grenzwerte Wasserqualität
Betriebsweise | salzarm
Resthärte max. | 0.3 | °dH
pH-Wert bei 25°C | 9 - 10
Erdalkalien | < 0,02 | mmol/ltr
Phosphatüberschuss vorhanden bis | 10 | mg P2O5/ltr
Leitfähigkeit bei 25°C | >30 - <100 | µS/cm
Restsauerstoffgehalt | < 0,05 | mg/ltr
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
Note on A23: Zelle veränderbar
Note on A24: Zelle veränderbar

## Störungsfristen
Energieliefer-Contracting ¦ ELV, Anlage 1 - Vertragsdatenblatt
Störungsfristen | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
Definitionen:
tagsüber | 06:00 bis 18:00 |  | Uhr
nachts: | alle anderen Zeiten
Reaktionszeiten gem. Ziffer 8.6 Energieliefervertrag
Reaktionszeit Werktag tagsüber (ohne Samstag) | 2 | h
Reaktionszeit Samstag, Sonntag und Feiertage tagsüber | 2 | h
Reaktionszeit Werktag nachts (ohne Samstag) | / | h
Reaktionszeit Samstag, Sonntag und Feiertage nachts | / | h
alternativ zu Reaktionszeit nachts: Reaktionszeit wie "tagsüber" Bei Meldung zur Nachtzeit: Beginn der Frist um | 6:00 | Uhr
Wiederaufnahme der Energieversorgung gem. Ziffer 8.8 Energieliefervertrag
Zeitspanne zur Wiederaufnahme der Energieversorgung | 6 | h
Falls Reaktionszeit nachts über Uhrzeit definiert: Beginn der Zeitspanne zur Wiederaufnahme der Energieversorgung bei Meldung nachts | 6:00 | Uhr
Ankündigungsfrist vor Ersatzvornahme | 2 | h
Verfügbarkeiten gem. Ziffer 8.10 Energieliefervertrag
Für die festgelegten Betriebsparameter sind folgende Verfügbarkeiten gleichzeitig zu erfüllen:
- arbeitstäglich von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr:
zulässige Gesamtausfallzeit: | 6 | h
- wöchentlich von Montag 00:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr:
zulässige Gesamtausfallzeit: | 12 | h
- monatlich vom Ersten eines Kalendermonates 00:00 Uhr bis zum letzten
desselben Kalendermonates 24:00 Uhr:
zulässige Gesamtausfallzeit: | 18 | h
- während der Heizperiode vom 15. September 00:00 Uhr eines Kalenderjahres bis zum
15. Mai 24:00 Uhr des Folgejahres (Fall Wärmelieferung):
zulässige Gesamtausfallzeit: | 36 | h
- in einem Abrechnungsjahr
zulässige Gesamtausfallzeit: | 72 | h
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld

## CO2-Äquivalente
Energieliefer-Contracting ¦ ELV, Anlage 1 - Vertragsdatenblatt
CO2-Äquivalente |  |  | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
| Energieträger | Jahresanteil am Nutz-energiebezug [MWh/a] | Jahresanteil an Endenergie- einsatz [MWh/a] | CO2-ÄQ bezogen auf Hi [kg / MWh] | Jährlich emittierte CO2-ÄQ [t/a]
|  | A | B | C | D=B*C/1000
1 | Elektrischer Strom für Energieerzeugung |  |  |  | 0 | Anteil Wärme-/Kälteerzeugung
2 | Erdgas |  |  | 251 | 0
3 | Biogas |  |  | 150 | 0
4 | Fernwärme |  |  |  | 0
5 | Heizöl EL |  |  | 319 | 0
6 | Holzhackschnitzel |  |  | 26 | 0
7 | Pellets |  |  | 25 | 0
8 | Rapsöl |  |  | 103 | 0
9 | Rapsmethylester (RME) |  |  | 265 | 0
10 | Solarthermie |  |  | 35 | 0
11 | Voraussichtliche Liefermenge gem. Blatt "Technische Vorgaben" und zugleich Summe obiger Jahresanteile | 0
12 | Gutschrift für Netzeinspeisung Elektrischer Strom (bei KWK; negativer Wert) |  |  | 139 | 0 | Anteil Strom- erzeugung
13 | Energieeinsatz zur Stromerzeugung BHKW (CO2-ÄQ gem. "Anteil Wärme-/Kälteerzeugung" verwenden) |  |  |  | 0
14 | Elektrischer Strom als Hilfsenergie |  |  |  | 0
15 | Gesamt CO2-ÄQ |  |  |  | 0
16 | Spezifische Emission an CO2-ÄQ [kg/MWh Nutzenergiebezug] |  |  |  | #DIV/0!
Erläuterungen zur Handhabung der Tabelle: In Spalte A ist die voraussichtliche Liefermenge aus dem Blatt "Technische Vorgaben" auf die einzelnen Energieträger derart aufzuteilen, dass die Summe A1 bis A10 diese voraussichtliche Liefermenge ergibt.
In Spalte B ist einzutragen, wie hoch für den jeweiligen Energieträger der jährliche Einsatz an Endenergie in MWh sein wird. In die Umrechnung von Spalte A nach Spalte B fließen Größen wie Wirkungsgrade, Leistungsziffern, etc. ein.
Die in Spalte C anzusetzenden brennstoffbezogenen "CO2-Äquivalente" werden durch die Vergabestelle verbindlich vorgegeben, da nur durch diese Vorgabe eine Gleichbehandlung der Bieter gewährleistet ist.
Die jeweiligen "CO2-Äquivalente" in Tonnen/Jahr (Spalte D) ergeben sich aus dem Produkt "Jahresanteil Endenergie des jeweiligen Energieträgers" (Spalte B) mit dessen "Emission an CO2-Äquivalenten" (Spalte C). Die Gesamt-CO2-Äquivalente (Zelle D17) ergeben sich als Summe der jeweiligen CO2-Äquivalente der einzelnen Energieträger.
Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld