## Zusammenfassung
Energieliefer-Contracting ¦ AH, Anlage 3 – Rechnerische Angebotswertung
Zusammenfassung Auswertung Energieliefercontracting |  | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
Variante 2 - Eigenregie durch eigene Wärme-/Kälteerzeugungsanlage
Beschreibung Variante | Eigenerzeugung | Angebot Contracting | Minder-/ Mehrkosten
|  | auf Rang 1 | Eigenerzeugung
Berechnung der spez. Kosten in €/MWh (Fall: kein Fernwärmebezug) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
alternativ
Spez. Kosten in €/MWh Fernwärmebezug im 1. Jahr (Fall: Fernwärmebezug) | 0
(kein Fernwärmebezug: "0" eintragen)
Berechnungen des Kapitalwertes
Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit (Nicht diskontiert) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Barwert heute (diskontierte Gesamtkosten) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Eingabefeld
berechnetes Feld

## Projekt-Basisdaten
Energieliefer-Contracting ¦ AH, Anlage 3 – Rechnerische Angebotswertung
Projekt-Basisdaten | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
Alle Kosten- und Preisangaben netto (ohne MWSt.)
Wirtschaftliche Randbedingungen
Projektlaufzeit (= Vertragsabschluß bis Ende Energielieferung) |  | Jahre
Beginn der Energielieferung [Jahre nach Vertragsabschluß] |  | Jahre | Hinweis: | /
Projekt-Zinssatz effektiv
Annuitätsfaktor | #DIV/0!
Wärme-/Kältebedarf
Gesamt-Heiz-/Kältelast |  | kWth
Gesamtwärme-/-kältebedarf |  | MWh/a
ungefähre Vollbenutzungsstunden (nachrichtlich) | #DIV/0! | h/a
Preisgleitung Contracting
Basiswerte für die Preisanpassung
Investitionsgüterindex Io
Lohnkostenindex Lo
Basiswert Index für Erdgas (Erdgas0)
Basiswert Preisansatz für Heizöl (Heizölo) |  | €/hl
Basiswert Index für Holz in Form v. Plättchen... (Rego)
Basiswert Index für Strom (So)
Preissteigerungsfaktoren
Investitionsgüter |  | % pro Jahr
Lohnkosten |  | % pro Jahr
Brennstoff, Erdgas |  | % pro Jahr
Brennstoff, Heizöl |  | % pro Jahr
Brennstoff, Holz in Form von Plättchen … |  | % pro Jahr
Strom |  | % pro Jahr
Preisgleitung Eigenregie
Brennstoff, Erdgas | 0% | % pro Jahr
Brennstoff, Heizöl | 0% | % pro Jahr
Brennstoff, Holz in Form von Plättchen … | 0% | % pro Jahr
Strom | 0% | % pro Jahr
Betriebsgebundene Kosten |  | % pro Jahr
Finanzierungszinssatz Eigenregie |  | % pro Jahr
Preisgleitung Fernwärmebezug |  | % pro Jahr
Gewichtungen Wertungskriterien
Gewichtung Barwert |  | %
Gewichtung Emission CO2-Äquivalente | 100% | %
Eingabefeld
berechnetes Feld

## eigener Energieerzeuger
Energieliefer-Contracting ¦ AH, Anlage 3 – Rechnerische Angebotswertung
Eigener Wärme-Kälteerzeuger |  | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
Variante: | 1 - Eigenerzeugung Wärme + evtl. Strom aus ORC-Prozess
A | Kapitalgebundene Kosten | Anschaffungs-kosten in € | Nutz- ungs-dauer/a gem. VDI 2067, Bl. 1 | nach- trägliche Annuität | Kapitaldienst €/a
A.1.1 | Wärmeerzeuger mit Zubehör
A 1.2 | Kälteerzeuger mit Zubehör
A.2 | ORC-Modul
A.3 | Verteiler und Hausübergabestation
A.4 | Heizungsarb. -Rohrleitungen
A.5 | Planung
A.6 | Raumlufttechnische Anlagen
A.7 | Elektrische Anlagen
A.8 | Meß-, Schalt- und Regeltechnik einschließlich ZLT- bzw. GLT-Technik
A.9 | Brennstofflagerung
A.10 | Bauliche Anlagen
A.11 | Anschlußkosten Gas, Strom, Abwasser, Wasser
A.13 | Sonstige Maßnahmen (z.B. Schall- und Wärmeschutz)
A.14 | Schornstein
A | Summe | 0 |  |  | 0
B | Vergütung Stromerzeugung aufgrund KWK-Gesetz / EEG
Unter dieser Position sind die Vergütungen gemäß KWK-Gesetz / EEG für die Erzeugung von Strom über die Jahre einzutragen und anschließend manuell in das Tabellenblatt Wirtschaftlichkeitsanalyse zu übernehmen (Werte müssen als negative Werte eingetragen werden). Die Angaben sind auf einer gesonderten Anlage nachzuweisen. Die Einsparung der Stromkosten aufgrund Reduzierung der Stromabnahme in der Liegenschaft bzw. aufgrund Verkauf der erzeugten Strommenge sind ebenfalls im Tabellenblatt Wirtschaftlichkeitsanalyse (und nur dort) mit negativen Werten automatisiert eingetragen.
Vollbenutzungsstunden Einspeisung in das Liegenschaftsnetz |  |  |  | h
Vollbenutzungsstunden Einspeisung in das öffentliche Netz |  |  |  | h
Jahre - ggf. für Leistungs-bereiche | spez. Vergütung [€/MWh] | Vollbenutz-ungsstunden Stromerzeu-gung [h] | Leistung des jeweiligen Vergütungs-bereiches [kW] |  | absolute Vergütung [€]
z.B. 1 - 10 |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
Eingabefeld
berechnetes Feld
Note on D33: Bei der Abgabeleistung ist der Eigenbedarf der Anlage bereits herausgerechnet

## Eigenregie-Basisdaten
Energieliefer-Contracting ¦ AH, Anlage 3 – Rechnerische Angebotswertung
Kostenanalyse Eigenregie |  | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
Alle Kosten- und Preisangaben netto (ohne MWSt.)
Variante 1 - Eigenregie durch Anschluß an ein Fernwärmenetz
Baukostenzuschuß | 0
technische Maßnahmen zum Fernwärmeanschluß | 0
Rückbau vorhandener Wärmeerzeuger | 0
Gesamtinvestition Fernwärmeanschluß | 0
Hinweis: der spezifische Arbeitspreis ist im Tabellenblatt "Zusammenfassung" einzutragen !
Variante 2 - Eigenregie durch eigene Wärme-/Kälteerzeugungsanlage
Technische Basisdaten Wärme-/Kälteerzeugungsanlage
mittlerer Jahresnutzungsgrad Wärme-/Kälteerzeuger
Brennstoffverbrauch | #DIV/0! | MWh/a, bezogen auf Heizwert Hi
Stromeigenbedarf (anteilig vom Brennstoffbedarf) |  | entspricht Hilfsstromverbrauch: | #DIV/0! | MWh/a Hilfsstrom
Anteil Jahresenergiemenge Erdgas |  | entspricht Verbrauch an Energieträger: | #DIV/0! | MWh/a Erdgas Hi
Anteil Jahresenergiemenge Heizöl |  | entspricht Verbrauch an Energieträger: | #DIV/0! | MWh/a Heizöl
Anteil Jahresenergiemenge regenerative Energieträger |  | entspricht Verbrauch an Energieträger: | #DIV/0! | MWh/a regenerativ
Anteil Jahresenergiemenge Strom | 100% | entspricht Verbrauch an Energieträger: | #DIV/0! | MWh/a Strom
Abgabeleistung elektr. (wenn keine Stromerzeugung: 0) |  | kW elektrisch
Jahreskosten
Kapitalgebundene Kosten
Investitionskosten | 0 | netto
Planungsanteil | #DIV/0! | in Prozent
Planungskosten | 0 | netto
Gesamtkosten | 0 | netto
Spezifische Gesamtkosten | #DIV/0! | €/kWth netto
Verbrauchsgebunde Kosten
Grundpreis Erdgas |  | € netto
Arbeitspreis Erdgas |  | €/MWh netto, bezogen auf Heizwert Hi
Arbeitspreis Heizöl |  | €/MWh netto, bezogen auf Heizwert Hi
Grundpreis (Hilfs-)Strom |  | €/kW*a netto
Arbeitspreis (Hilfs)Strom |  | €/MWh netto
Preis Vergütung gem. EEX-Strombörse (sofern relevant) |  | €/MWh netto
Grundpreis Biomasse |  | € netto
Arbeitspreis Biomasse |  | €/MWh netto, bezogen auf Heizwert Hi
Jährliche verbrauchsgebundene Kosten (Jahr 1) | #DIV/0! | €/a netto
Betriebsgebundene Kosten
Kostenanteil |  | in % der Investitionskosten gemäß VDI 2067 für Bedienung, Instandhaltung, Reinigung, Schornsteinfegergebühr, Emissionsüberwachung, Abgasverlustkontrolle (Durchschnittswert über alle Anlagen; errechnet aus separater Berechnung)
Jährliche betriebsgebundene Kosten (Jahr 1) | 0 | €/a netto
Sonstige Kosten
Kostenanteil |  | in % der Investitionskosten gemäß VDI 2067 für Versicherungen, Abgaben, Steuern, Verwaltungskosten
in % der Investitionskosten für beim Freistaat verbleibende Risiken
Jährliche sonstige Kosten (Jahr 1) | 0 | €/a netto
Eingabefeld
berechnetes Feld
Note on A26: Eigenbedarf Anlage bereits abgezogen
Note on B39: Wird Wärme oder Kälte mittels Strom erzeugt, so ist beim GP/AP dieser höhere Bedarf zu beachten

## Contracting-Angebote
Energieliefer-Contracting ¦ AH, Anlage 3 – Rechnerische Angebotswertung
Contracting-Angebote | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
Alle Kosten- und Preisangaben netto (ohne MWSt.)
Preisangaben der Bieter | Bieter A | Bieter B | Bieter C | Bieter D | Bieter E | Bieter F
Leistungspreis / Grundpreis
Basiswert Jahresgrundpreis GPo [€]
Fixanteil Jahresgrundpreis FixGP
VI (Variabler Instandhaltungskosten abhängiger Anteil am Jahresgrundpreis)
VL (Variabler Lohnkosten abhängiger Anteil am Jahresgrundpreis)
Summe (=100%) | Summe muss | Summe muss | Summe muss | Summe muss | Summe muss | Summe muss
| 100% sein | 100% sein | 100% sein | 100% sein | 100% sein | 100% sein
Arbeitspreis
Basiswert Arbeitspreis APo [€/MWh]
Fixanteil Arbeitspreis FixAP
V Erdgas (Variabler Erdgas abhängiger Anteil am Arbeitspreis)
V Heizöl (Variabler Heizöl abhängiger Anteil am Arbeitspreis)
V reg (variabler Regenerativenergie abhängiger Anteil am Arbeitspreis)
V S (variabler Betriebsstrom bezogener Anteil am Arbeitspreis)
Summe (=100%) | Summe muss | Summe muss | Summe muss | Summe muss | Summe muss | Summe muss
| 100% sein | 100% sein | 100% sein | 100% sein | 100% sein | 100% sein
Abschlagszahlungen
Abschlagszahlung bei Versorgungsbeginn [€/Monat]
Angebotsauswertung
Kosten zu Vertragsbeginn (Jahr 1)
Leistungskosten [€/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten Arbeit [€/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahresgesamtkosten [€/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parametervariation Arbeit (Jahr 1)
-20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ökologische Bewertung (Wärme- und Kältelieferung)
Spezifische Emission an CO2-ÄQ [kg/MWh Nutzenergiebezug] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfswerte für Berechnung Wertungspunkte CO2-Äquivalente | KEIN ANGEBOT | KEIN ANGEBOT | KEIN ANGEBOT | KEIN ANGEBOT | KEIN ANGEBOT | KEIN ANGEBOT
| Min-Wert: | 0 | MAX-Wert: | 320
Spez. Energiekosten in €/MWh netto im ersten Vertragsjahr (Wärme- bzw. Kältelieferung) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Barwert Wärme- bzw. Kältelieferung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abweichung des Barwertes Wärme- bzw. Kältelieferung vom PSC-Wert | - | - | - | - | - | -
Barwert Wärme- und Kältelieferung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hilfswert für Berechnung Wertungspunkte Barwert | KEIN ANGEBOT | KEIN ANGEBOT | KEIN ANGEBOT | KEIN ANGEBOT | KEIN ANGEBOT | KEIN ANGEBOT
Wertungspunkte Barwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wichtung Barwert | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wertungspunkte Barwert gewichtet | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wertungspunkte Emission CO2-Äquivalente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wichtung CO2-Äquivalente | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wertungspunkte Emission CO2-Äquivalente gewichtet | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Wertungspunkte saldiert | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Rang saldierte Wertungspunkte | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Eingabefeld
berechnetes Feld
Note on A39: Die hier zugrunde liegenden Werte sind im Hilfsblatt einzutragen
Note on A46: Gemäß der hier behandelten Variante

## Wirtschaftlichkeitsanalyse
Energieliefer-Contracting ¦ AH, Anlage 3 – Rechnerische Angebotswertung
Wirtschaftlichkeitsanalyse (Kapitalwertmethode) | [5 empty] | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte
Variante 2 - Eigenregie durch eigene Wärme-/Kälteerzeugungsanlage
Alle Kosten- und Preisangaben netto (ohne MWSt.)
Vertragsabschluss Jahr |  |  | =
| Vertragslaufzeit |  | = | 0 | Jahre
Beginn der Energielieferung [Jahre nach Vertragsabschluß] |  | 0 | = | 0
¦ -> hier Beginn der Wärmelieferung
Jahr |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Summe über die | Verhältnis Bar-
Kalenderjahr |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Wärmelieferzeit | wert/Eigenregie
Bieter A
Leistungskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten diskontiert (Barwert) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bieter B
Leistungskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten diskontiert (Barwert) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bieter C
Leistungskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten diskontiert (Barwert) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bieter D
Leistungskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten diskontiert (Barwert) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bieter E
Leistungskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten diskontiert (Barwert) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bieter F
Leistungskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arbeitskosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten diskontiert (Barwert) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Variante 2 - Eigenregie durch eigene Wärme-/Kälteerzeugungsanlage
Investitionskosten - nachrichtlich erwähnt |  |  |  | ¦ -> hier Beginn der Wärmelieferung 1 0: 0
Finanzierungskosten - Zins+Tilgung |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verbrauchsgebundene Kosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Betriebsgebundene Kosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige Kosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergütung Strom aufgrund KWK-Gesetz / EEG (neg. Werte) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erlös durch Einspeisung ins Liegenschaftsnetz (neg. Werte) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Erlös durch Einspeisung ins öffentliche Netz (neg. Werte) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten diskontiert (Barwert) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Vergleich der haushaltswirksamen Gesamtkosten | [25 empty] | Gesamtzahlungen
über die Vertragslaufzeit (Nicht diskontiert) |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | über Vertragslaufzeit
Bieter A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bieter B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bieter C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bieter D |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bieter E |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Bieter F |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Variante 2 - Eigenregie durch eigene Wärme-/Kälteerzeugungsanlage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Aufgestellt:
Eingabefeld
berechnetes Feld
Note on A38: ab Bieter E können bei Bedarf weitere Bieter eingefügt werden
Note on A56: Zahlen aus Tabellenblatt "Eigenregie-Basisdaten" verwenden und manuell eintragen

## Diagramm_Kostenverlauf
Energieliefer-Contracting ¦ AH, Anlage 3 – Rechnerische Angebotswertung
Diagramm Kostenverlauf Energieliefercontracting | Musterhausen
Lieferung von Wärme Kälte

## Hilfsblatt
Energieliefer-Contracting ¦ AH, Anlage 3 – Rechnerische Angebotswertung
Hilfsblatt zur Wertung von gleichzeitiger Wärme- und Kältelieferung |  |  |  |  | Musterhausen
Liefervariante 1 (in der Regel Wärme)
| Bieter A | Bieter B | Bieter C | Bieter D | Bieter E | Bieter F
Barwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamt-CO2-ÄQ
Nutzenergiebezug
Liefervariante 2 (falls erforderlich, in der Regel Kälte)
| Bieter A | Bieter B | Bieter C | Bieter D | Bieter E | Bieter F
Barwert
Gesamt-CO2-ÄQ
Nutzenergiebezug
zu verwendende Werte für Gesamtwertung
| Bieter A | Bieter B | Bieter C | Bieter D | Bieter E | Bieter F
Barwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spez. Emission CO2-ÄQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PSC-Wert Wärme- und Kältelieferung gemeinsam:
Liefervariante 1 | 0
Liefervariante 2
Gemeinsamer Wert: | 0
Note on A9: Aus dem Vertragsdatenblatt (zutreffende Variante) zu entnehmen Bitte NICHT den spez. Wert eintragen
Note on A10: Aus dem Vertragsdatenblatt (zutreffende Variante) zu entnehmen
Note on A15: Werte sind der weiteren Angebotswertung zu entnehmen
Note on A16: Aus dem Vertragsdatenblatt (zutreffende Variante) zu entnehmen Bitte NICHT den spez. Wert eintragen
Note on A17: Aus dem Vertragsdatenblatt (zutreffende Variante) zu entnehmen

## Ausfüllhinweise
Energieliefer-Contracting ¦ AH, Anlage 3 – Rechnerische Angebotswertung
Ausfüllhinweise | Musterhausen
Auch wenn nur eine Wärme- oder Kältelieferung ausgeschrieben ist, ist es sinnvoll in den jeweiligen Tabellenblättern die entsprechende Variante anzukreuzen. Auf jeden Fall sind im "Hilfsblatt" die gelben Felder der Liefervariante 1 auszufüllen; die Liefervariante 2 muss nicht bearbeitet werden.
Im Falle einer gleichzeitigen Wärme- und Kältelieferung ist für jede Liefervariante eine eigene Angebotswertung durchzuführen, die Liefervariante ist jeweils in den einzelnen Tabellenblättern anzukreuzen. Die Gesamtwertung wird am besten in der Variante Wärmelieferung durchgeführt. Hierzu ist für die Gesamtwertung wie folgt vorzugehen:
- im "Hilfsblatt" sind * unter "Liefervariante 1" die gelb markierten Felder für die Wärmelieferung * unter "Liefervariante 2" die gelb markierten Felder für die Kältelieferung auszufüllen und * beim PSC-Wert ist im gelb markierten Feld der PSC-Wert der Kältelieferung einzutragen