## Kapitalwerte
Energiespar-Contracting ¦ Kaptitalwertberechnung
Kapitalwertberechnung Contracting / Eigenbesorgung
Maßnahme:
Alle Kostenangaben netto
Berechnungsgrundlagen
Jährliche Preissteigerungsraten
Nutzungsdauer Energiespar- maßnahmen [a] | Kalkulations- zinsfuß [%] | Arbeit Heizenergie [%] | Arbeit Elektroenergie [%] | Wasser / Abwasser [%] | gesetzl. festgelegte Werte [%] | Instandhaltungs-kosten [%]
15
Einspargarantie Angebot
Einspargarantie Wärmeenergie-Kosten (ohne KWK-Anlage(n)) [Euro/a] | Einspargarantie Elektroenergie-Kosten (ohne KWK-Anlage(n)) [Euro/a] | Einspargarantie Wasser / Abwasser-Kosten [Euro/a] | Nachrichtlich: Wärmeenergie-Kosten durch KWK-Anlage(n) [Euro/a] | Nachrichtlich: Energiesteuer-erstattung und sonstige Einsparungen [Euro/a] | Nachrichtlich: Stromerzeugung durch KWK-Anlage(n) [Euro/a] | Nachrichtlich: KWK-Zuschlag KWK-Anlage(n) [Euro/a] | Nachrichtlich: Einspargarantie gem. Objektliste = Summe der Kosten [Euro/a] | BITTE Kommentare beachten
0
Angebotskonditionen
Dauer Hauptleistungsphase [a] | Garantierte Energiekosten- einsparung [Euro/a] | Nachrichtlich: Beteiligung AG an Garantieeinsparung [%] | Beteiligung AG an Garantieeinsparung [Euro/a] | Beteiligung Auftraggeber an zusätzl. Einsparung [%] | Investitionen in technische Geräte, Anlagen und Sachen [Euro]
| 0 | #DIV/0! |  | 50%
Eigenbesorgung
Investitionen in technische Geräte, Anlagen und Sachen [Euro] | Honorarsatz Planung bezogen auf Baukosten in % | Planungskosten [Euro] | Investitionskosten Eigenbesorgung [Euro] | Einsparprognose Eigenbesorgung zur garant. Einsparung [%] | Instandhaltungs- kosten bezogen auf Baukosten [%]
0 | 20% | 0 | 0 | 85% | 3%
Daten KWK-Anlage 1 (<2MW elektr. / "Neuanlage") |  |  |  |  | Daten KWK-Anlage 2 (<2MW elektr. / "Neuanlage")
Größe KWK-Anlage elektr.[kW] |  |  |  |  | Größe KWK-Anlage elektr.[kW]
angegebene jährl. Laufzeit KWK-Anlage [h/a] |  |  |  |  | angegebene jährl. Laufzeit KWK-Anlage [h/a]
angesetzter Zeitraum für Zahlung Zuschlag gem. KWK-Gesetz [a] |  |  | 0 |  | angesetzter Zeitraum für Zahlung Zuschlag gem. KWK-Gesetz [a] |  |  | 0
Inbetriebnahmejahr KWK-Anlage |  |  | 1 |  | Inbetriebnahmejahr KWK-Anlage |  |  | 1
angesetzte jährliche el. Leistungseinsparung [kW_el/a] |  |  | 0 |  | angesetzte jährliche el. Leistungseinsparung [kW_el/a]
Einsparung Wärmekosten aufgrund KWK-Anlage abzgl. Mehrkosten durch Brennstoff KWK-Anlage (Mehrkosten: negativer Wert) [€/a] |  |  |  |  | Einsparung Wärmekosten aufgrund KWK-Anl. abzgl. Mehrkosten durch Brennstoff KWK-Anl. (Mehrkosten: negativer Wert) [€/a]
Einspeisung KWK-Anlage ins öffentliche Netz [kWh/a] |  |  |  |  | Einspeisung KWK-Anlage ins öffentliche Netz [kWh/a]
Energiesteuererstattung [€/a] |  |  |  |  | Energiesteuererstattung [€/a]
KWK-Zuschlag [€/a] |  |  |  |  | KWK-Zuschlag [€/a]
Vergütung eigengenutzter Strom [€/kWh] |  |  |  |  | Vergütung eigengenutzter Strom [€/kWh] |  |  | 0
Leistungspreis Strom [€/kW*a] |  |  |  |  | Leistungspreis Strom [€/kW*a] |  |  | 0
Vergütung Einspeisung in öffentliche Netz [€/kWh] |  |  |  |  | Vergütung Einspeisung in öffentliche Netz [€/kWh] |  |  | 0
Angebotsvergleich
CONTRACTING
| Jahr 0 = | 2018
lfd. Jahr |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kapitalwert
Jahr |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2032 | Summe
Contracting
Einspargarantie Kosten |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einsparung Instandhaltungskosten |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosteneinsparung durch CO2-Einsparung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergütung Contractor (Grundvergütung) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoersparnis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EIGENBESORGUNG
Jahr 0 = |  | 2018 0 2018: 2018
lfd. Jahr |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kapitalwert
Jahr |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2032 | Summe
Eigenbesorgung
Einspargarantie Kosten |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosteneinsparung durch CO2-Einsparung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionskosten |  | 2018 0 2018: 0
Nettoersparnis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nettoeinsparung diskontiert (Barwert) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
geprüfter Bieterwert CO2-Einsparung [t/a] | bar: 2018 0 2018
monetärer spez. CO2-Wert [€/t] | bar: 2018 0 2018
Vergütete CO2-Einsparung [€/a] |  | 2018 0 2018: 0
Nebenrechnungen | lfd. Jahr |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Contracting
Info: Grundvergütung Contractor gemäß Bereich Angebotskonditionen |  |  | 1: 0
Derzeit Vergütung Contractor (1 = ja; 0 = nein)? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vollständige Einsparung (1) oder geminderte Einsparung aufgrund Eigenbesorgung (<1) |  |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
Einspargarantie Kosten
Informativ: Einsparung komplett (ohne Steigerungsrate) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wärme komplett (mit Steigerungsrate; ohne KWK) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Wärme (komplett mit KWK-Anlagen, ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Wärme (ohne KWK-Anlagen) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Wärme KWK-Anlagen (ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung Wärme | bar: 1 to 15
Elektroenergie komplett (mit Steigerungsrate) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Elektro (komplett mit KWK-Anlagen, ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Elektro (ohne KWK-Anlagen) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Elektro KWK-Anlagen (ohne KWK-Zuschlag) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung Elektro | bar: 1 to 15
Wasser/Abwasser |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Wasser/Abwasser |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung Wasser/Abwasser | bar: 1 to 15
Energiesteuererstattung und Sonstige Einsparungen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Energiesteuererstattung und Sonstige Einsparungen |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Sonstige Einsparungen
Basis Energiesteuererstattung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung Energiesteuer u. sonstige Einsparungen | bar: 1 to 15
KWK-Zuschlag ges. (mit Steigerungsraten) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis KWK-Zuschlag ges. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preissteigerung KWK-Zuschlag | bar: 1 to 15
Übersicht KWK-Anlagen
KWK-Anlage 1
Abfrage "derzeit Zahlung KWK-Zuschlag" (1 = ja)? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einsparung Wärme durch KWK-Anl. (Mehrkosten: negative Werte) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einsparung durch eigengenutzten Strom (incl. Leistung) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einspeisevergütung ins öffentliche Netz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Energiesteuererstattung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis KWK-Zuschlag (Zahlung j/n berücksichtigt) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KWK-Anlage 2
Abfrage "derzeit Zahlung KWK-Zuschlag" (1 = ja)? |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einsparung Wärme durch KWK-Anl. (Mehrkosten: negative Werte) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einsparung durch eigengenutzten Strom (incl. Leistung) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Einspeisevergütung ins öffentliche Netz |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis Energiesteuererstattung |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basis KWK-Zuschlag (Zahlung j/n berücksichtigt) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eingabefeld
berechnetes Feld
nicht benötigtes Feld
Note on A3: Blatt gegen unbeabsichtigtes Verändern geschützt - sollen aufgrund der Angebotskonzeption einzelne Zellen geändert werden, kann der Schutz aufgehoben werden (kein Passwort erforderlich). Die geänderte Version dient nur der Optimierung des eigenen Angebotes. Änderungen an der Datei erfolgen auf eigene Gefahr.
Note on A14: Kosteneinsparung aufgrund der Einsparung kWh/kW in der Liegenschaft - OHNE Berücksichtigung der von KWK-Anlage(n) erzeugten Wärme bzw. der durch KWK-Anlage(n) verursachten Energieträgerverbräuche
Note on B14: Kosten einsparung aufgrund der Einsparung kWh/kW in der Liegenschaft - OHNE Berücksichtigung der von KWK-anlage(n) erzeugten Strommengen Der Zuschlag für KWK-Strom gem. KWKG ist hier nicht zu berücksichtigen - dieser ist bei "KWK-Zuschlag KWK-Anlage(n)" einzutragen
Note on D14: Dient der Information Es sind die Werte der Objektliste einzutragen. Es handelt sich um die Kostenminderungen bei den bisherigen Wärmeerzeugern durch den Einsatz von KWK-Anlage(n) abzüglich der Mehrkosten des für den Betrieb der KWK-Anlage(n) erforderlichen Energieträgers. Mehrkosten: negative Werte Die Energiesteuererstattung für durch KWK-Anlage(n) verbrauchten Energieträgern wird bei "Energiesteuererstattung und ..." eingetragen. Der eingetragene Wert fließt in die Kapitalwertberechnung nicht mit ein; in der Kapitalwertberechnung werden die Daten der einzelnen KWK-Anlage(n) angesetzt.
Note on E14: Dient der Information Es sind für die Energiesteuererstattung und die sonstigen Einsparungen die Werte der Objektliste einzutragen. Der hier eingetragene Wert fließt in die Kapitalwertberechnung nicht mit ein; in der Kapitalwertberechnung werden die Daten der einzelnen KWK-Anlage(n) bzw. die manuell eingetragenen sonstigen Einsparungen angesetzt.
Note on F14: Dient der Information Es sind die Werte der Objektliste einzutragen. Es handelt sich um die eingesparten Kosten a) durch Einspeisung der KWK-Anlage(n) ins Liegenschaftsnetz (eingesparter Strombezug) b) durch Einspeisung der KWK-Anlage(n) ins öffentl. Netz bei KWK-Anlage(n) >50 kW_el: die Vergütung entfällt mit Wegfall des KWK- Zuschlages Der eingetragene Wert fließt in die Kapitalwertberechnung nicht mit ein - in der Kapitalwertberechnung werden die Daten der einzelnen KWK-Anlage(n) angesetzt Der Zuschlag für KWK-Strom gem. KWKG ist hier nicht zu berücksichtigen - dieser ist bei "KWK-Zuschlag KWK-Anlage(n)" einzutragen
Note on G14: Dient der Information Es ist der Wert der Objektliste einzutragen. Der hier eingetragene Wert fließt in die Kapitalwertberechnung nicht mit ein; in der Kapitalwertberechnung werden die Daten der einzelnen KWK-Anlage(n) angesetzt.
Note on H14: Aufgrund der Variabilität einzelner Zellen (z.B. Erhalt des Zuschlages gem. KWK-Gesetz maximal 60.000 bzw. 30.000 Stunden, Abnahmeverpflichtung des Netzbetreibers endet bei Leistung >50 kW_elektr mit Ablauf der Zuschlagszahlung, ...), kann die Garantie bei Einsatz von KWK-Anlage(n) nicht als ein konstanter Wert angegeben werden. Der hier eingetragene Wert fließt in die Kapitalwertberechnung nicht mit ein; in der Kapitalwertberechnung werden die Daten der einzelnen KWK-Anlage(n) angesetzt.
Note on C18: Nachrichtlich: Je nach Angebotsstruktur kann sich der prozentuale Wert über die Vertragsjahre verändern (konstante Beteiligung des AG, unterschiedliche Höhe der Einspargarantie)
Note on D18: Die Beteiligung AG ist fix über die Vertragslaufzeit
Note on D25: Die Berechnung ist an KWK-Anlage(n) mit zusätzlicher Vergütung gem. Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht angepasst. Im Bedarfsfall ist die Einspargarantie für die einzelnen Jahre entsprechend anzupassen.
Note on I25: Die Berechnung ist an KWK-Anlage(n) mit zusätzlicher Vergütung gem. Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht angepasst. Im Bedarfsfall ist die Einspargarantie für die einzelnen Jahre entsprechend anzupassen.
Note on D28: In Sonderfällen (eigengenutzter Strom ohne KWK-Zuschlag) Wert aus der Objektliste entnehmen
Note on I28: In Sonderfällen (eigengenutzter Strom ohne KWK-Zuschlag) Wert aus der Objektliste entnehmen
Note on D29: hier bitte das lfd. Jahr und nicht die Jahreszahl eintragen. Falls die KWK-Anlage zeitgleich mit HL-Phase startet, dann bitte eine "1" eintragen
Note on I29: hier bitte das lfd. Jahr und nicht die Jahreszahl eintragen. Falls die KWK-Anlage zeitgleich mit HL-Phase startet, dann bitte eine "1" eintragen
Note on D32: Der Wert wird benötigt, da bei KWK-Anlagen >50 kW_elektr. mit Wegfall der KWK-Vergütung die Abnahmeverpflichtung des Netzbetreibers entfällt - somit kann nach diesem Zeitpunkt keine Vergütung für den ins öffentliche Netz eingespeisten Strom mehr angesetzt werden.
Note on I32: Der Wert wird benötigt, da bei KWK-Anlagen >50 kW_elektr. mit Wegfall der KWK-Vergütung die Abnahmeverpflichtung des Netzbetreibers entfällt - somit kann nach diesem Zeitpunkt keine Vergütung für den ins öffentliche Netz eingespeisten Strom mehr angesetzt werden.
Note on C43: 0. Jahr = Zeitpunkt der Abdiskontierung. Zahlungsströme im 0. Jahr sind die direkt haushaltsfinanzierten Investitionskosten der Eigenbesorgung.
Note on D43: 1. Jahr = angesetzter Beginn der Einsparung
Note on A48: Steigerungsrate wie bei Wärme
Note on C56: 0. Jahr = Zeitpunkt der Abdiskontierung. Zahlungsströme im 0. Jahr sind die direkt haushaltsfinanzierten Investitionskosten der Eigenbesorgung.
Note on D56: 1. Jahr = angesetzter Beginn der Einsparung
Note on A98: Hier bitte Einsparungen eintragen, die den anderen Zellen nicht zugeordnet werden können
Note on A112: Von der vom BHKW erzeugten Strommenge wird der ins öffentliche Netz eingespeiste Anteil abgezogen
Note on A121: Von der vom BHKW erzeugten Strommenge wird der ins öffentliche Netz eingespeiste Anteil abgezogen